巴中市产品质量检验检测中心检验检测试剂耗材采购清单

| 顺号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 0.1mol/L×500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 盐酸标准滴定溶液 | 0.1mol/L×500mL/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：水中山梨酸 | 1000μg/mL，10mL/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：水中糖精钠 | 1000μg/mL，10mL/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：水中安赛蜜 | 1000μg/mL，5mL/支 | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：水中阿斯巴甜 | 1000μg/mL，5mL/支 | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质/正己烷中联苯菊酯溶液 | 1000ug/ml 1.2ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质/丙酮中顺式氰戊菊酯 | 1000ug/ml 1.2ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：水中甜蜜素-D4 | 100µg/mL，1mL/支 | 支 | 1 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质/甲醇中克百威溶液 | 1000ug/ml 1.2ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质/丙酮中水胺硫磷溶液 | 1000ug/ml 1.2ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | Quechers盐包、净化管 | 6gMgSO4,1.5g NaOAc | 套 | 50 |  |  | 茶叶、香辛料适用，GB23200.121适用 | 10个工作日 |
|  | Quechers盐包、净化管 | 15mL, 1200mgMgSO4,400mg PSA, 400mg C18, 200mgGCB | 套 | 50 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 乳糖发酵培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 带第三方质检证书 | 10个工作日 |
|  | 缓冲蛋白胨（BPW） | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 假单胞菌琼脂基础培养基（CN）琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 铝硝铵18%甘油（DG18）琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | Baird-parker琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 7.5%氯化钠肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 紫红胆盐葡萄糖 琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 麦康凯液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 硫乙醇酸流体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 10个工作日 |
|  | 灭菌生物指示剂：萎缩芽孢杆菌 | 10套/盒 | 盒 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 革兰氏染色试剂盒 |  | 盒 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 沙门菌生化鉴定试剂盒 | 10套/盒 | 盒 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 大肠埃希菌生化鉴定试剂盒 | 10套/盒 | 盒 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 氧化酶试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 一次性无菌移液管 | 10ml/支 | 支 | 200 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 铜绿假单孢菌生化鉴定试剂盒 | 10套/盒 | 盒 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 沙门氏菌鉴定试剂盒 | 4种x10/盒 | 盒 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 氧化酶试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 纳氏试剂 | 10ml | 支 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 无菌滤膜 | 47mm*0.45um，200张/盒，单个独立装 | 盒 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 牛皮纸 | 120g，1.2米*1米 | 张 | 50 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 1mL滤芯吸头 | 加长，1ml | 个 | 1000 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 瓷口杯 | 2000mL | 个 | 7 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 一次性接种环（独立包装） | 100个/包,10ul | 包 | 30 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 一次性接种针（独立包装） | 100个/包,10ul | 包 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 玻璃培养皿 | 90mm，加厚高硼硅 | 套 | 300 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 无菌均质袋（带封口条） | 50个/盒,25*32cm | 盒 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 不锈钢饭勺 | 中号 | 个 | 30 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 无水乙醇 | 500ml色谱纯 | 瓶 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 石油醚 | 500mL（30-60℃）分析纯 | 瓶 | 100 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 异丙醇 | 500mL 分析纯 | 瓶 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 硫酸钾 | 500g 分析纯 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 氧化镁 | 500g 分析纯 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 甲醛 | 500mL 分析纯 | 瓶 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 氯化钠 | 500g 分析纯 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 固相萃取柱：WAX混合型弱阴离子交换反相吸附柱 | 150mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 甲醇 | 4L×4瓶/件，色谱纯Appearance (Colour) ：Colorless Appearance (Form) ：Liquid Color Test ：0 - 10 APHA UV Absorbance 400nm< 0.01 UV Absorbance 280nm < 0.01 UV Absorbance 260nm < 0.01 UV Absorbance 240nm < 0.04 UV Absorbance 235nm < 0.10 UV Absorbance 220nm < 0.30 UV Absorbance 210nm <0.60 UV Absorbance 205nm < 1.00 Purity (GC) > 99.90 % Residue after evaporation < .0005 % Water (by Karl Fischer) < 0.03 % Fluorescence 254nm < 0.01ppb Fluorescence 365nm<0.01ppb | 件 | 30 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | 乙腈 | 4L×4瓶/件，色谱纯 UV Absorbance 400nm < 0.001 UV Absorbance 250nm< 0.0017 UV Absorbance 235nm < 0.0032 UV Absorbance 230nm< 0.0036 UV Absorbance 200nm < 0.018 UV Absorbance 195nm < 0.07 Purity (GC)＞99.99% Fluorescence 365nm < 0.1 ppb As QuinineFluorescence 254nm <0.1 ppb As Quinine Residue after evaporation < 0.0001 % Water (by Karl Fischer) < 0.02 % Free Acid < 0.001 % As Acetic Acid Alkalinity < 0.0002 % As NH3 HPLC Absorbance 210 nm < 3 mAU HPLC Absorbance 254 nm < 0.1 mAU Baseline Drift 210nm < 10 mAU | 件 | 20 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | 异丙醇 | 4L/瓶 色谱纯 | 瓶 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | 乙醇 | 4L×4瓶/件 色谱纯 | 件 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | 甲醇 | 4L×4瓶/件 色谱纯 | 件 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 乙醇 | 4L×4瓶/件 色谱纯 | 件 | 4 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 螺纹色谱进样瓶 | 2ml，100个/盒 | 盒 | 20 |  |  | 带预切口 | 10个工作日 |
|  | 螺纹色谱进样瓶 | 2ml，100个/盒 | 盒 | 20 |  |  | 不带预切口 | 10个工作日 |
|  | 石棉网 | 耐高温，15×15cm，10片/袋 | 袋 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 胶头滴管 | 10mL，100个/盒 | 盒 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 半微量定氮蒸馏装置 | 1000mL/套 | 套 | 6 |  |  | 全套玻璃件 | 10个工作日 |
|  | 手动分液器 | 5-50ml, 最小刻度0.1ml 随机误差：±100ul | 套 | 6 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | C18液相色谱柱 | 250mm×4.6mm 5um，单分散硅胶基质，载碳量: 12%，孔径:12 Å比表面积: 300m²/g，pH:1-8 | 支 | 1 |  |  | 麻黄碱专用 国产 | 10个工作日 |
|  | C18液相色谱柱 | 250mm×4.6mm 5um，单分散硅胶颗粒，载碳量: 14% 孔径: 180Å比表面积: 200 m²/g pH: 2-10 单点键合十八烷基硅烷键合硅胶色谱柱, 完全封端 | 支 | 1 |  |  | 桔梗皂苷专用 国产 | 10个工作日 |
|  | C18液相色谱柱 | 250mm×4.6mm 5um PH:2.0-9.0,比表面积300m2/g;载碳量：16% | 支 | 8 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | C18色谱柱 | 4.6mm×250mm，5µm，载碳量14%，PH范围2.0~10，孔径180Å比表面积200m2/g，完全封端。 | 根 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | C18色谱柱 | 2.1×100mm，2µm，PH范围1~10，比表面积350m2/g，孔径10nm，完全端基封尾。 | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | C18色谱柱 | 2.1×150mm，2µm，PH范围1~10，比表面积350m2/g，孔径10nm，完全端基封尾。 适合BJS202405标准 | 套 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | 2-20µl移液枪 | 手动，单按键操作，增量0.02µL ；单通道，随机误差： 2 µL: ± 1.5%; ± 0.03 µL 20 µL: ± 0.6%; ± 0.06 µL 20 µL: ± 0.3%; ± 0.06 µL | 支 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | 10-100µl移液枪 | 手动，单按键操作，增量0.1µL； 单通道。随机误差： 10 µL: ± 0.7%; ± 0.7 µL 50 µL: ± 0.3%; ± 0.015 µL 100 µL: ± 0.2%; ± 0.02 µL | 支 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | 100-1000µl移液枪 | 手动，单按键操作，增量1µL； 单通道。随机误差： 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL 1.000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL | 支 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
|  | 对乙酰氨基酚等60种化合物 | 套装，适配标准BJS 202404，含证书。 | 套 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 托拉塞米等19种利尿剂 | 套装，适配标准BJS 202409，含证书。 | 套 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 不锈钢毛细管切割器 | 可切割1/32英寸液相不锈管，含1个切割器和2个刀片 | 套 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 气动高压软管 | PU6×4mm，100m/卷，用于空压机 | 卷 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 铝制冰盒 | 5ml，8孔，孔径约17mm | 个 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 注射器 | 无胶塞、无硅油，独立包装， 20ml | 支 | 1000 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 实验室用酸缸 | 圆柱形，直径约25cm，高度约70cm，含有内、外缸； | 套 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 实验室用酸缸 | 方形，约70升，含有内、外缸； | 套 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 药勺 | 塑料，双头，头部尺寸约1.5cm，柄长约5cm | 根 | 200 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 称量舟 | 称量漏斗，中号，玻璃制 | 个 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 85 | 标准物质：果糖 | 固体，每瓶≥2g | 瓶 | 2 |  |  | CAS号：57-48-7 | 10个工作日 |
| 86. | 标准物质：葡萄糖 | 固体，每瓶≥1g | 瓶 | 2 |  |  | CAS号：50-99-7 | 10个工作日 |
| 87 | 标准物质：蔗糖 | 固体，每瓶≥2g CAS号：57-50-1 | 瓶 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
| 88 | 标准物质：水中诱惑红 | 1000μg/mL 5mL | 支 | 5 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
| 89 | SelectCore HLB固相萃取柱 | 200mg/6mL; 30个/盒 | 盒 | 5 |  |  | 5009.298三氯蔗糖使用 | 10个工作日 |
| 90 | 电位滴定电极校正溶液 缓冲剂 | （ 混合磷酸盐 PH6.86；邻苯二甲酸氢钾PH4.00；四硼酸钠PH 9.18） | 套 | 50 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 91 | 螺口离心管 | 玻璃制，10ml，锥底，外径16.5mm，密封性强。 | 支 | 50 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 92 | 螺口离心管 | 玻璃制，30ml，锥底，外径27mm~28mm，密封性强。 | 支 | 200 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 93 | 薄层硅胶 G板 | 玻璃板，中性，50mmx200mm | 张 | 200 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 94 | 薄层硅胶 G板 | 玻璃板，碱性，50mmx200mm | 张 | 40 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 95 | 薄层硅胶 G板 | 铝箔板，中性200mmx200mm | 张 | 100 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 96 | 自封袋 | 加厚20丝，5cmx7cm， | 个 | 2000 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 97 | 带刻度鸡心浓缩瓶 | 200ml 接口：BM24/29底部有1ml刻度 | 个 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 98 | 氯化钾溶液 | 500mL/瓶 ，0.1mol/L | 瓶 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 99 | 玻璃砂芯坩埚 | 30ml/G3; | 个 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 100 | 玻璃砂芯坩埚 | 60ml/G3； | 个 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 101 | 玻璃砂芯坩埚 | 100ml/G3 | 个 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 102 | 固相萃取柱架子 | 5孔，高度≥40cm，可调节 | 个 | 4 |  |  | 上方放60ml固相萃取柱，下方放200ml鸡心瓶 | 10个工作日 |
| 103 | 偶氮染料检测固相萃取柱 | 内径25mm～30mm，长度130mm～150mm | 个 | 50 |  |  | 符合标准GB/T 17592 带流速控制针头 | 10个工作日 |
| 104 | 叔丁基甲醚 | 500ml色谱纯 | 瓶 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 105 | 硝酸银标准溶液 | 500ml；0.1mol/L | 瓶 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
| 106 | 烧杯 | 100ml | 个 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 107 | 烧杯 | 250ml | 个 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有标准物质及标准滴定液剩余有效期要保证还有原有效期的2/3以上。其他如有不清楚可以电话咨询。