样品架技术参数

一、规格参数

- 1.材质：主体货架立柱、板材采用冷轧钢板。

- 2.厚度：立柱1.5mm、板材1.0mm。

- 3.表面：经除油、去锈、酸洗磷化、亚光静电喷塑处理，防锈耐腐蚀。

- 4.层板承重：≥100kg

- 5.层数：6层（含底板和顶板）

- 6.高度：层板可调节高度。

- 7.尺寸：单组样品架宽度900mm、深度500mm、高度2200mm。

- 8.结构要求：组装式设计，安装便捷，具有标签插框，便于样品分类标识。

- 二、数量

- 根据样品室实际空间面积测算，共需46组。

- 三、质量要求

- 符合国家相关家具安全标准，无明显异味、毛刺，承重稳定。

- 四、交付及安装

- 需在合同签订后10个工作日内完成送货，安装调试，确保样品架正常使用，担供售后维修服务。