附件

巴中市产品质量检验检测中心检验检测试剂耗材采购清单

| 顺号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水中苯甲酸 | 1000ug/mL,10mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中山梨酸 | 1000ug/mL,10mL | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中脱氢乙酸 | 2000ug/mL,5mL | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中柠檬黄 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中胭脂红 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中诱惑红 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中酸性红 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中新红 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中靛蓝 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中喹啉黄 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中赤藓红B | 1000ug/mL,5mL | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中亮蓝 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中日落黄 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中苋菜红 | 1000ug/mL,5mL | 支 | 4 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中富马酸二甲酯 | 1000ug/mL,1.2mL/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中甲醛 | 1000ug/mL,2mL/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 丙酮中乙酰甲胺磷 | 1000ug/mL,1.2mL/支 | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中三羟基克百威 | 1000ug/mL,1.2mL/支 | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 正己烷中顺式氰戊菊酯 | 1000ug/mL,1.2mL/支 | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 正己烷中氰戊菊酯 | 1000ug/mL,1.2mL/支 | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 正己烷中毒死蜱 | 1000ug/mL,1.2mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 六号溶剂 | 10mg/mL,5mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 丙酮中丙溴磷 | 1000ug/mL,1.2mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇/Methanol | 99.9%纯度,1g | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 1,2-丙二醇 | ≥99.9%纯度,1g | 瓶 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 水中亚硝酸钠 | 200mg/L,10mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 钛标准溶液 | 100mg/L,1000mg/L，硝酸介质 | 瓶 | 1 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 乙腈中黄曲霉毒素B1 | 100ug/mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 乙腈中玉米赤霉烯酮 | 100ug/mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 100ug/mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 乙腈中赭曲霉毒素A | 100ug/mL | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 坎地沙坦酯等3种化合物 | 1000ug/mL,1.2mL | 套 | 1 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 25种β-受体阻滞剂类化合物 | 100ug/mL,1.2mL/支 | 套 | 1 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 酚丁等5种化合物 | 1000ug/mL,1.2mL | 套 | 1 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 碱性橙2等6种染料 | 100ug/mL,1.2mL/支 | 套 | 1 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：N,N二甲基甲酰胺中偶氮甲酰胺 | 1000ug/ml,1ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：乙腈中罗丹明B | 1000ug/ml,1.2ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：乙腈中苏丹红Ⅰ | 100ug/ml,1.2ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：乙腈中苏丹红Ⅱ | 100ug/ml,1.2ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：乙腈中苏丹红Ⅲ | 100ug/ml,1.2ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 标准物质：乙腈中苏丹红Ⅳ | 100ug/ml,10ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 六号溶剂标准品 | 10mg/mL,1.2mL/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯标准品 | 1000ug/ml,5ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯标准品 | 1000ug/ml,5ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯标准品 | 1000ug/ml,5ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯标准品 | 1000ug/ml,5ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中对羟基苯甲酸异丙酯标准品 | 1000ug/ml,1ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中对羟基苯甲酸异丁酯标准品 | 1000ug/ml,1ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 甲醇中对羟基苯甲酸庚酯/标准品 | 1000ug/ml,1ml/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 乙腈中玉米赤霉酮 | 100ug/mL,1mL/支 | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 100ug/mL,1mL/支 | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 正己烷中氟胺氰菊酯 | 1000ug/mL,1.2mL/支 | 支 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 正己烷中2,4-滴丁酯溶液标准物质 | 100ug/mL,1.2mL/支 | 支 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 高氯酸标准滴定液 | 0.1mol/L,500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 硫代硫酸钠标准溶液（C（Na2S2O3） | 0.0323mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 0.1mol/L,500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 0.1mol/L,500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 氢氧化钠标准溶液 | 0.05mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 盐酸标准溶液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 硝酸银滴定液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 二级标物 | 10个工作日 |
|  | 三乙醇胺 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 氧化镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 优级纯 | 10个工作日 |
|  | 硼酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | 优级纯 | 10个工作日 |
|  | 甲醛 | 36%-38%,500mL/瓶 | 瓶 | 10 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 标准转化糖液（蔗糖） | 10g/L，500mL | 瓶 | 2 |  |  | 纸质版证书 | 10个工作日 |
|  | 碱性醋酸铅 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 四甲基蓝 | 25g | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 草酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 二安替比林甲烷 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 碳酸氢铵 | 500g | 瓶 | 1 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | 分析纯 | 10个工作日 |
|  | 衍生试剂：2,4-二硝基苯肼 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 优级纯 | 10个工作日 |
|  | 14%三氟化硼丁醇溶液 | 500mL/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 2,4-滴/2,4-D | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 一次性注射器 | 5mL/支,100支/箱 | 箱 | 40 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 进样瓶（带盖） | 1.5mL，100个/盒 | 盒 | 30 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
|  | 水系一次性针筒滤头 | 13mm*0.45um,100个/盒 | 盒 | 30 |  |  | 带防伪标志 | 10个工作日 |
|  | 水系一次性针筒滤头 | 13mm*0.22um,100个/盒 | 盒 | 20 |  |  | 带防伪标志 | 10个工作日 |
|  | 有机系一次性针筒滤头 | 13mm*0.45um,100个/盒 | 盒 | 20 |  |  | 带防伪标志 | 10个工作日 |
|  | 有机系有机系一次性针筒滤头 | 13mm*0.22um,100个/盒 | 盒 | 30 |  |  | 带防伪标志 | 10个工作日 |
|  | 棕色贮液瓶 | 10mL，100个/盒 | 盒 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 85. | 塑料滴管 | 5mL，100个/盒 | 盒 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 86. | 塑料离心管 | 50mL，25个/袋 | 袋 | 50 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 87. | 塑料离心管 | 15mL，50个/袋 | 袋 | 25 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 88 | 塑料离心管 | 5mL，100个/袋 | 袋 | 13 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 89 | 2-20µl移液枪 | 手动，单按键操作，增量0.02µL ；单通道，随机误差： 2 µL: ± 1.5%; ± 0.03 µL 20 µL: ± 0.6%; ± 0.06 µL 20 µL: ± 0.3%; ± 0.06 µL | 支 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 90 | 10-100µl移液枪 | 手动，单按键操作，增量0.1µL； 单通道。随机误差： 10 µL: ± 0.7%; ± 0.7 µL 50 µL: ± 0.3%; ± 0.015 µL 100 µL: ± 0.2%; ± 0.02 µL | 支 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 91 | 100-1000µl移液枪 | 手动，单按键操作，增量1µL； 单通道。随机误差： 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL 1.000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL | 支 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 92 | 移液枪 | 5mL | 把 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 93 | 枪头 | 1mL，500个/袋 | 袋 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 94 | 枪头 | 5mL，00个/袋 | 袋 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 95 | 枪头 | 10mL，100个/袋 | 袋 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 96 | 分液漏斗 | 150mL | 个 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 97 | 顶空进样瓶螺纹盖的蓝色PTFE/白色硅胶垫 | Φ17.5mm*1.5mm | 个 | 200 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 98 | 螺纹顶空进样瓶和盖 | 20mL | 个 | 200 |  |  | 国产，瓶盖要磁吸 | 10个工作日 |
| 99 | 玻璃漏斗 | 75mm | 个 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 100 | 专用均质子 | 50mL，2*1cm | 盒 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 101 | 比色管架 | 50mL，PP聚丙烯,12孔 | 个 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 102 | 玻璃比色管 | 10mL，A级 | 盒 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 103 | 比色管架 | 10mL，PP聚丙烯,12孔 | 个 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 104 | PE透明自封袋 | 280mm*400mm,100只/袋,20丝扣 | 袋 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 105 | 剪刀 | 10寸 | 个 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 106 | 砍骨刀 |  | 把 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 107 | 微孔滤膜（PTFE) | 60mm*0.22um | 盒 | 2 |  |  | 带防伪标志 | 10个工作日 |
| 108 | 聚乙烯容量瓶 | 10ml | 个 | 30 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 109 | 中性氧化铝 | 粒径75um-150um,500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 110 | 溴甲酚绿 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 国产，优级纯 | 10个工作日 |
| 111 | 针式滤头 | 直径25mm,0.22um,聚四氟乙烯,100个/盒 | 盒 | 10 |  |  | 带防伪标志 | 10个工作日 |
| 112 | 茶叶quechers盐包、净化管 | quechers适用GB23200.113-2026 | 套 | 60 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 113 | 聚四氟磁力搅拌子 | A型,10*30mm | 个 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 114 | 不锈钢可升降分液漏斗架 | 500mL*2孔 | 个 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 115 | 玻璃分液漏斗 | 250mL | 个 | 10 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 116 | 不锈钢可升降分液漏斗架 | 250mL*2孔 | 个 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 117 | 塑料容量瓶 | 25mL，A级 | 个 | 50 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 118 | 塑料容量瓶 | 50mL，A级 | 个 | 50 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 119 | 肥料格槽缩分器（二分器） |  | 个 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 120 | 肥料用试样筛（底盘+盖子） | 0.5mm | 个 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 121 | 肥料用试样筛（底盘+盖子） | 1mm | 个 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 122 | 全套单沸式蒸馏装置 | 单沸式 | 套 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 123 | 甲酸（HCOOH) | 4L/桶,99% 色谱纯 | 瓶 | 2 |  |  | 国产 |  |
| 124 | 浓氨水(NH3•H2O) | 25%-28%,500mL/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 125 | 样品锥、截取锥、超截取锥 | ICP-MS，300×用 镍材质 | 套 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 126 | 甲醇 | 4L/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | 色谱纯，进口 | 10个工作日 |
| 127 | 无水乙醇 | 4L/瓶 | 瓶 | 16 |  |  | 色谱纯，进口 | 10个工作日 |
| 128 | 平板计数琼脂培养基（PCA） | 250g/瓶 | 瓶 | 15 |  |  | 国产，带证书 | 10个工作日 |
| 129 | 快速连接液相色谱接头 | 内径 (ID)，1.6 mm，不锈钢，与具有弹簧和支架设计的毛细管配套使用。 | 个 | 1 |  |  | 与Agilent UPLC 1290匹配 | 10个工作日 |
| 130 | 快速连接毛细管 | 不锈钢，0.12 x 500 mm，与快速连接接头配套使用。右端接头为：SL（Swagelok，内径 1.6 mm，不锈钢，长螺钉） | 个 | 1 |  |  | 与Agilent UPLC 1290匹配 | 10个工作日 |
| 131 | 一次性活性炭口罩 | 100个/盒 | 盒 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 132 | 擦镜纸巾 | 36包/箱,110抽/包 | 箱 | 20 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 133 | 固相萃取柱WAX混合型弱阴离子交换反相吸附 | 150mg/6mL,30支/盒 | 盒 | 15 |  |  | 回收率达80%及以上 | 10个工作日 |
| 134 | 色谱柱：1.7%OV-17 和 2%QF-1 混合固定液。 | 载体:chromorsorb(HP),60目~80目,2 m*32mm(id)玻璃柱。 | 根 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 135 | 净化柱 | PT-硅镁吸附剂色谱预处理小柱,内填0.4g 60目~80目的硅镁吸附剂 | 套 | 60 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 136 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 1g/6mL | 盒 | 2 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 137 | 色谱柱100％二甲基聚硅氧烷 | 30m×0.25mm×0.25m | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 138 | 色谱柱14％腈丙基苯基-86％二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱 | 30m×0.25mm×0.25um | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 139 | 色谱柱HP-5填料：5％-苯基甲基聚硅氧烷 | 5:30m×0.25m×0.25um | 根 | 2 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 140 | C18固相萃取柱 | 12mL/2.0g,20支/盒，碳含量17.6%(比表面积:3002/g，粒径40-75um，平均孔径:70A ） | 盒 | 2 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 141 | 石墨化碳固相萃取柱 | 6mL/0.5g,30支/盒 | 盒 | 2 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 142 | NH2固相萃取柱 | 3mL/0.5g,50支/盒 | 盒 | 2 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 143 | 色谱柱(14% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 | 30m×0.25mm×0.25um | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 144 | C18/PSA复合固相萃取柱 | 1000mg,6mL，30盒/支，C18:PSA=4:6（mg/mg）填料粒径40um-60um | 盒 | 2 |  |  | BJS202407适用 | 10个工作日 |
| 145 | 二乙烯苯ＧNＧ乙烯基吡咯烷酮共聚物 | 60mg/3ml，50支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 146 | 季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱 | 150×4mm,5um | 根 | 1 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 147 | 固相萃取柱,N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡性填料 | 200mg/6mL | 盒 | 5 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 148 | C18色谱柱 | 4.6×250mm,单分散多孔硅胶,杂质含量小于10ppm,孔径110Å,粒径5um,300m2/g,载碳量16%,PH：2.0-9.0。 | 支 | 8 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 149 | C18色谱柱 | 4.6×250mm,单分散多孔硅胶,孔径120Å,粒径5um,300m2/g,载碳量18%,PH：2.0~10.0。 | 支 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 150 | C18色谱柱 | 2.1*100mm,1.8um,全多孔填充材料,孔径95 Å,双封端,载碳量9%,分子量上限：3000 Da,PH范围2-9。额定压力1200 bar。匹配2025版《中国药典》 禁用农药 限用农药残留测定（液质方法） | 支 | 2 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 151 | 超惰性色谱柱(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷 | 30m×0.25mm×0.25um,严格匹配 GB/T 17592-2024，GCMS法。 | 支 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 152 | C18液相色谱柱 | 4.6×150mm, 5µm,载碳量10 %,80Å表面多孔双封端，温度要求60 °C (pH 2-6)。严格匹配 GB/T 17592-2024。 | 支 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 153 | 混合型强阴离子交换固相萃取柱 | 500mg/6mL,30支/盒 | 盒 | 3 |  |  | 国产 | 10个工作日 |
| 154 | 弱极性5%苯基-95%甲基聚硅氧烷色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 根 | 1 |  |  | 进口 | 10个工作日 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有标准物质及标准滴定液剩余有效期要保证还有原有效期的2/3以上，并附证书。

2.投标液相色谱柱必须为原厂原装正品，所有技术参数以原厂官网及原厂COA 报告为准。

2.其他如有不清楚可以电话咨询。